# LAPORAN PRA - RISET

ANALISA EFEKTIFITAS SISTEM 13 BAK KOLAM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR (IPAL) 2 INDUSTRI PT. MERSI FARMA TM

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Dalam Menempuh Seminar Pra – Riset Pada Jalur Program Riset

di Program Studi Teknik Sipil

| Di Susun Oleh : |
| --- |
| ZenyRafiyanto | : | 20190010022 |

FAKULTAS KOMPUTER TEKNIK DAN DESAIN

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2022

# LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRA – RISET

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

JudulPenelitian             : Analisa Efektifitas System 13 Bak Kolam Pengolahan Limbah Cair (Ipal) 2 PT.MERSI FARMA TM

RumpunIlmu	          : Teknik Sipil

KetuaPeneliti

a. Nama Lengkap      :  Zeny Rafiyanto

b. NIDN / NIM	          :  20190010022

c. JabatanFungsiona  : Mahasiswa

d. Program Studi       : TeknikSipil

e. Nomor HP             : 0857 9384 1521

f. Alamat E-mail       : zeny.rafiyanto_ts19c@nusaputra.ac.id

Estimasi Biaya Penelitian		: Rp. Rp 4,035,000.00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah ).

Estimasi Biaya Dari Mitra                     :Rp-

Estimasi BiayaLuaranTambahan	: Rp -

Laporan ini telah diseminarkan dihadapan penguji seminar pra – riset pada program riset di program studi Teknik sipil

Sukabumi, ……………………..

| Ketua Penguji Utamy Sukmayu Saputri ,ST.,MT NIDN. | Pembimbing Utama Ir. Paikun, ST., MT., IPM NIDN. 0402037401 |
| --- | --- |

ABSTRAK

Program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berfungsi untuk mengatasi masalah pencemaran air oleh limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan industri kecil. Salah satu kawasan penghasil limbah cair di PT.mersi farma tm.

Industri farmasi merupakan salah satu wujud pembangunan bidang kesehatan yang memiliki strategi dalam pengadaan obat-obatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping peranannya dalam pembangunan di bidang kesehatan tersebut kegiatan industry farmasi juga memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi dengan pemilihan informan secara purposive. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari laporan hasil evaluasi program. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian secara umum menunjukkan, pelaksanaan program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2 PT MERSI FARMA TM efektif apabila merujuk pada indikator penilaian efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, system teknis bak kolam ipal dan pengolahan air limbah (ipal)
Kata kunci: Sistem, Ipal, Air Limbah

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1

HALAMAN PENGESAHAN	2

ABSTRAK / RINGKASAN	3

DAFTAR ISI	4

BAB I PENDAHULUAN	5

1.1	Latar Belakang Riset	5

1.2	Rumusan Masalah Riset	6

1.3	Tujuan Riset	6

BAB II LANDASAN RISET	7

2.1 Profil Lembaga Mitra Riset	7

2.2 Deskripsi Kegiatan Mitra Riset	8

2.3 Kontribusi Mitra	9

2.3.1 Terhadap Bidang Keilmuan	9

2.3.2 Terhadap Mitra	9

2.3.3 Terhadap Lembaga	9

2.3.4 Terhadap Bangsa	9

BAB III METODE PENELITIAN	9

3.1.2	Metode Dan Penelitian	10

3.1.2	Waktu Dan Biaya Riset	10

3.1.3	Alur Riset	10

3.1.4	Tahapan Riset	11

BAB IV JADWAL DAN BIAYA PENELITIAN	12

4.1 Jadwal Riset…….…………………………………...…………………...12

4.2 Biaya Riset…………………………………………………………..…...12

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………...13

BAB I

  - Latar Belakang

Pembangunan industri farmasi merupakan salah satu wujud pembangunan bidang kesehatan yang memiliki strategi dalam pengadaan obat-obatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping peranannya dalam pembangunan di bidang kesehatan tersebut kegiatan industry farmasi juga memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, baik terhadap aspek fisik, kimiawi, biologis, serta aspek social ekonomi-budaya.Menyadari bahwa sesiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan dampak positif dan negatif

Maka disinilah arti penting pembanguan berwawasan lingkungan dimna dampak negatif yang dihasilkan dapat dikurangi sekecil mungkn. Ekosistem dimana manusia dan sumber daya alam berada di dalamnya harus dijaga kelestariannya agar sumber daya yang di manfaatkan tidak rusak dan kemampuannya tetap berkesinambungan.Dengan menciptakan hubungan yang serasi antara lingkungan dan kegiatan manusia. Pengolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pembangunan lingkungan. Kegiatan kegiatan industri, sebagaimana industri farmasi, memiliki potensi pencemaran lingkungan baik di udara, air, maupun tanah akibat pembuangan limbah cair, padat, maupun gas yang berupa asap, partikel debu dan gangguan kebisingan.

Dengan timbulnya pencemaran tersebut maka kualitas lingkungan akan turun sehingga tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukkannya.

Akibat dari penurunan kualitas lingkungan tersebut, dapat mempengaruhi kehidupan manusia atau mahluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran lingkungan menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan dalam sebuah industry. Keberadaan industri di dekat area pemukiman penduduk memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatifnya yaitu adanya limbah cair dari hasil aktivitas industri farmasi. Sebagai salah satu tindakan pencegahan pencemaran lingkungan dari bahaya limbah cair industri maka harus adanya pengolahan air limbah (IPAL) agar tidak menimbulkan masalah lingkungan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan.

Contoh industi farmasi PT MERSI FARMA TM melakukan tindakan yang tepat untuk membuat pengolahan air limbah (IPAL) 2 dengan kapasitas besar agar bisa mencakupi semua limbah produksi industri.

IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Menyaring dan membersihkan cairan yang sudah tercemar baik oleh pencemar organic.Atau kimia industry menjadi tujuan utama ipal .Oleh sebab itu ipal memiliki urgensi untuk di lakukan . IPAL tidak hanya bermanfaat untuk manusia saja, melainkan juga berdampak baik untuk lingkungan dan semua mahluk hidup..Beberapa manfaat instalasi Ipal

-Mengolah air limbah agar dapat digunakan kembali sesuai dengankebutuhan

masing-Masing

-Membuat aliran air menuju sungai menjadi bersih dan layak digunaka

-Efektifitas menjaga tumbuhan yang ada di dalam tanah dan air terbebas darikematian akibat limbah industri

-Membuat aliran air menuju sungai menjadi bersih dan layak digunakan

.-Efektif menjaga tumbuhan yang ada di dalam tanah dan air terbebas dari kematian akibat Racun.

Karena belum terinstal nya ipal II pt mersi farma maka dengan ada nya riset ini agar tercapai nya system pengolahan limbah ipal 2 PT MERSI FARMA TM .Untuk tercapainya pengolhana limbah ipal maka harus adanya struktur teknik.pengolahhan ipal dengan system primer dan skunder 13 bak kolam     pengolahhan air limbah di PT MERSI FARMA TM

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah belum terinstalnya pengolahan air limbah (ipal)

- Bagaimana desain treatment ipal di PT MERSI FARMA TM

- Mengandung kimia berbahaya apakah limbah cair dari PT MERSI FARMA TM

- Bagaimana perubahan kimia berbahaya limbah cair setiap proses treatment sampai ke hasil akhir treatment di PT MERSI FARMA TM

1.3 Tujuan Riset

Dilihat dari rumusan masalah di atas penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisa system treatment dan analisa kandungan kimia apa saja yang di gunakan untuk treatmeant pada air limbah industrI agar bak kolam ipal pt mersi farma bisa digunakan dan kinerja setiap system bak kolam ipal 2 PT MERSI FARMA TM. Pengolahan air limbah, adapun tujuan khusus dari penelitian ini untuk menganalisa sistem kolam dan kandungan kimia agar dapat menemukan hasil treatmeant yang memenuhi standar dari setiap kolam. Maka tujuan riset sebagai berikut

- Menganalisa desain treatment ipal PT MERSI FARMA TM dengan cara mengkaji desain yang sudah ada dan melengkapi kekurangan dari desain treatment ipal dari segi teknis /non teknis .

- Untuk mengetahui kandungan limbah apa saja yang berbahaya yang masuk ke pengolahan air limbah agar dapat menemukan treatment campuran ilmiah yang memenuhi standar maka harus menguji  kandungan air limbah yang masuk ke dalam ipal ke LAB yang terakreditasi .

- Untuk mengetahui perubahan kandungan kimia berbahaya pada setiap kolam peroses treatment maka di butuhkan sampel setiap kolam sebelum masuk proses teratmen dan sesudah masuk treatment maka setiap kolam proses treatment mempunyai kinerja yang berbeda sesuai kebutuhan treatment maka akan di ketahui perubahan setiap kandungan limbah ipal di setiap proses treatment

BAB II

2.1 Profil Lembaga Mitra Riset

Gambar.1.A.1

PT. MERSI FARMA TM adalah suatu perusahaan dalam negri  yang bergerak di bidang farmasi didirikan pada tahun 1997 dengan Nomor Izin Industri Farmasi : HK.07.IF/V/128/97. PT. Mersifarma awalnya difokuskan pada pembuatan obat-obatan untuk Comat Neuro-Psychiatric, Psychosomatic dan Mental penyakit kesehatan, namun kebutuhan untuk banyak ekstensi besar dan augmentasi menjadi jelas. Oleh karena itu PT. MERSI FARMA TM makin mengembangkan produk lainnya berdasarkan kebutuhan masyarakat luas.

2.1.1. Lokasi Mitra Riset

Gambar.1.A.2

Jalan Raya Pelabuhan Km. 18 Cikembar Sukabumi –JAWA BARAT

2.1.2. Struktur Organisasi Mitra Riset

Berikut Struktur organisasi mitra yang bersangkutan terhadap penelitian yang akan di ajukan.

Gambar.1.A.3

2.2 Deskripsi Kegiatan Mitra Riset

PT. MERSI FARMA TM bergerak dalam industri farmasi terkemuka di Indonesia. Bergerak di bidang kesehatan yang memiliki strategi dalam pengadaan obat-obatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.salah satu obat obatan kesehatan yang di produksi oleh PT. MERSI FARMA TM adalah :

- Asam Mefenamat Mersifarma 500 mg 10 Kaplet 1 Setrip.

- ASIMAT 500MG CAPL 100S.

- Miniaspi (Acetylsalicylic Acid) 80 mg 10 Tablet 1 Setrip.

- Glidanil (Glibenclamide) 5 mg Tablet.

- Kutoin (Phenytoin) 100 mg Kapsul.

- VERSILON 6MG TABLET.

- MERSIBION 5000 10TAB 1 STRIP.

- ALDOMER 5MG TAB 30S.

Disamping itu untuk memenuhi dan menunjang kesehatan dalam skala nasional / internasional maka bertambahnya kuantitas produk yang mengakibat kan banyaknya limbah cair produksi / non produksi yang harus diolah melalui pengolahan limbah limbah cair .

2.3 Kontribusi riset

2.3.1 Kontribusi Riset Terhadap Bidang Keilmuan

Kiranya penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam keilmuan Teknik sipil dari mulai teknis bak kolam ipal sampai dengan sistem pengolahannya

2.3.2 Kontribusi Riset Terhadap Mitra Riset

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi  teknis dan ilmiah terhadam sistem pengolahan limbah cair (ipal)2 PT.MERSIFARMA TM.Dan bisa di terapkan oleh pt mersi farma tm.

2.3.3 Kontribusi Riset Terhadap Lembaga (UNIVERSITAS NUSA PUTRA)

Riset ini dapat bermanfaat untuk kampus Universitas Nusa Putra yang akan di tuangkan dalam jurnal. Dalam pembahasan tentang bagaimana pengolahan limbah ipal dari segi teknis dan ilmiah.

2.3.4 Kontribusi Riset Terhadap Bangsa

Dan agar bisa bermanfaat untuk perencanaan limbah cair suata daerah agar terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas dari kimia/radiasi yang berbahaya dan merusak lingkungan.

BAB III

3.1 Metode Riset (mixmetode kuantitatif & kualitatif)

Menurut Creswell (2009), metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal itu mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian.Creswell selanjutnya juga menjelaskan bahwa metode penelitian kombinasi disebut juga sebagai metode multimethods (multi metode), convergence (dua metode bermuara ke satu), integrated (integrasi dua metode), dan combine (kombinasi dua metode).

Berikutnya, Johnson dan Cristensen (2007) memberikan definisi bahwa penelitian kombinasi adalah penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian campuran, biasa dinamakan metode penelitian campuran. Agar lebih sedrhana di sebut penelitian campuran atau kombinasi.Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga didapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.

3.1.2 Waktu Dan Lokasi Riset

Penelitian ini di lakukan dalam kurun Waktu 5 bulan terhitung dari persiapan sampai akhir penelitian.  Lokasi penelitian obyek penelitian ini adalah rencana system pengolahan air limbah (ipal)2 pt.mersi farma tm .-Di area ipal Pt .mersi farma tm -Di Lab kimia yang Terakreditasi .Dan dapat di lihat pada table .1.A.1

3.1.3 Alur Riset

Alur penelitian dapat dilihat pada diagram dibawah ini

Gambar.1.A.4

3.1.4 Tahapan Penelitian

1.Tahapan pertama meminta perizinan kepada mitra penelitian. Perizinan ini bertujuan untuk mempermudah terlaksana nya penelitian agar terhindar dari pencurian data yang tidak di izinkan oleh mitra dan mempermudah keluar masuk area penelitian di kawasan mitra . mengajukan perizinan ini kepada mitra melalui manager project dan spv k3. (bisa di lihat di struktur organisasi mitra)

2. Setelah perizinan di setujui Pengumpulan Data di lakukan

Langkah pertama pengumpulan data yaitu :

2.1. Data Internal

- Meminta data kontruksi kepada manager peroject data drawing dan data

teknis ipal 2 pt.mersifarma TM

- Meminta data treatmeant ilmiah kepada HSE pt.mersifarma TM

- Meminta data treatmeant teknis kepada manager teknik pt.mersifarma        TM.

2.2 Data external

- Mengumpulkan data terkait limbah industry by google

- Mengumpulkan data terkait teknis treatmeat teknis dan ilmiah by google

3.Setelah hasil analisa water treatment ipal dan analisa kandungan kimia di dapatkan maka experimeant bisa di lakukan dengan objek miniature kolam dengan berbahan aklirik .sebelum air limbah masuk kedalam kolam miniature ipal maka akan di lakukan test kandungan limbah ke lab  yang terakreditasi agar mengetahui kandungan kimia dan non kimia apa saja yang ada dalam kandungan air limbah.Setelah mengetahui  kandungan awal airlimbah yang akan masuk ke dalam kolam ipal maka akan dilakukan pengujian setiap kolam dengan campuran kimia tertentu yang di dapatkan dari hasil pengolahan data setiap kolam treatmeant ipal .Uji kandungan ilmiah di lakukan setiap selesai treatment ipal sebanyak kolam proses treatmeant ipal dan minimal di lakukan dua kali uji lab agar dapat menemukan hasil yang memenuhi standar.

4.sesudah experimeant di lakukan maka akan mendapatkan data hasil pengolahan treatment ipal dan kandungan air limbah sebelum dan sesudah dengan cara merport data dari awal tratmeant sampai akhuir treatment ipal

5.setelah semua data terkumpul dari data data di atas dari mulai terjadi nya pengolahan air limbah sampai akhir air pengolahan air limbah maka hasil yang didaptkan akan bermanfaat dan jadi masukan kepada mitra, dan akan di tulis sebagai jurnal penelitian yang berjudul Analisa Efektifitas System 13 Bak Kolam Pengolahan Limbah Cair (Ipal) 2 PT.mersifarma TM

Dan akan di submit jurnal nasional.

BAB IV

3.1 Jadwal Riset

Rencana Jadwal Penelitian ini dimulai dari tanggal 1 mei sampai dengan tanggal 30 september  (5 bulan). Terlampir pada table di bawah

Tabel .1.A.1

| Kegiatan | BULAN |
| --- | --- |
|  | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PERSIAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studiliteratur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan dan Seminar proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persiapanalatdan survey lokasi & izin ke mitra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PELAKSANAAN PENELITIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengumpulan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengolahan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisis data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENYUSUNAN LAPORAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penulisan Jurnal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Submit Jurnal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminar Hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Biaya Penelitain

Rencana estimasi angaran biaya penelitian yang di butuhkan untuk penelitian analisa efektifitas system 13 bak kolam pengolahan air limbah (ipal)2 pt mersi farma tm di tanggung oleh mandiri sebesar Rp 4,035,000.00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah ).

Terlampir pada table di bawah.

Tabel .1.A.2

| TABEL BIAYA PENELITIAN | BIAYA OLEH |
| --- | --- |
| NO | URAIAN BIAYA | SATUAN | JUMLAH | QTY | TOTAL | MANDIRI | MITRA | INSTANSI |
| A | PENGUMPILAN ANALISA DATA SELAMA 5 BULAN |  |  |  |
| 1. | PRINT KERTAS HVS SELAMA 1 BULAN | Rp 60,000.00 | 5 | BULAN | Rp 300,000.00 |  |  |  |
| 2 | INETERNET SELAMA 1 BULAN | Rp 45,000.00 | 5 | BULAN | Rp 225,000.00 |  |  |  |
| B | BAHAN DAN PERALATAN PENELITIAN |  |  |  |
| 1 | MINIATUR KOLAM AKLIRIK | Rp 50,000.00 | 13 | PCS | Rp650,000.00 |  |  |  |
| 2 | MATERIAL KIMIA | Rp 20,000.00 | 13 | PCS | Rp260,000.00 |  |  |  |
| C | PENGECEKAN LAB |  |  |  |
| 1 | PENGECEKAN KE LEB TERAKREDITASI | Rp 100,000.00 | 26 | LAB | Rp2,600,000.00 |  |  |  |
| TOTAL ESTIMASI BIAYA UNTUK PENELITIAN | Rp4,035,000.00 |  |  |  |

3.3 Daftar Pustaka

(1)	Adi, Habib P., Razif, Mohammad., Moesriati, Atiek. 2016. Perancangan Ulang Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan Proses Anaerobic Baffled Reactor dan Anaerobic Filter. ITS. Surabaya.

(2)      Antania, H. 2016. Proses Biofilter Tercelup. Jakarta

Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY. 2016. Hasil Uji Kualitas Limbah Cair Domestik Agustus Tahun 2016. Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3)       Fanggi, Marthini S.dkk, 2015. “Perencanaan Instalasi Pengolahan Air

Limbah Rumah Tangga Komunal Pada Daerah Pesisir di Kelurahan Metina

Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao”. Jurnal Teknik Sipil Vol. IV

No. 2.

(4)       Iraman, Joy, 2012. Perencanaan Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem

Terpusat. Available at:

www.slideshare.net/infosanitasi/perencanaan-

pengelolaan-

air-limbahdengan-sistem-terpusat. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018

(4)       Iraman, Joy, 2012. Perencanaan Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem

Terpusat. Available at: www.slideshare.net/infosanitasi/perencanaan-

(5)     Iraman, Joy, 2013. Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah. Available at:

www.slideshare.net/metrosanita/modul-1-1-landasan-hukum-pengelolaan-

airlimbah. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

(6)    Sugiharto. 2014. Dasar- Dasar Pengolahan Air Limbah. Jakarta. Universitas

Indonesia Zubair, Ahmad.dkk, 2016. “Studi Identifikasi Lokasi

Pembangunan IPAL Komunal Dan Evaluasi IPAL Komunal Yang Ada di

Kecamatan Panakukkang Makassar”. Jurnal Teknik Sipil

# Text boxes

Ketua Program Studi Teknik Sipil

Ir. Paikun, ST., MT., IPM

NIDN. 0402037401